紧密型县域医共体

医学检验中心平台

软件需求规格说明书

V2.0 | 2025年5月

# 目  录

（右键目录，选择"更新域"刷新页码）

第一章 引言	3

1.1 编写目的	4

1.2 项目背景与政策依据	5

1.3 适用范围	6

1.4 术语与缩略语	7

1.5 参考文档	8

第二章 总体描述	9

2.1 系统愿景	10

2.2 用户角色分析	11

2.3 系统总体架构	12

2.4 运行环境	13

第三章 已知风险与待讨论项	14

3.1 样本运输的线下流程管控	15

3.2 危急值跨机构推送	16

第四章 功能性需求	17

4.1 需求编号规则	18

4.2 检验申请管理	19

4.3 条码管理	20

4.4 主数据管理	21

4.5 样本核收	22

4.6 样本检验	23

4.7 结果审核	24

4.8 报告管理	25

4.9 质控管理	26

4.10 统计分析	27

4.11 计费结算	28

4.12 HIS接口适配	29

4.13 系统安全	30

第五章 非功能性需求	31

第六章 问题专题分析	32

第七章 需求追溯矩阵	33

# 第一章 引言

## 1.1 编写目的

本文档面向紧密型县域医共体医学检验中心平台（以下简称"检验中心平台"）的设计、开发、测试及验收团队，提供经过深度调研和结构化分析后的软件需求规格说明。与常规实验室信息系统（LIS）不同，检验中心平台的核心定位是连接多家医疗机构、多个HIS厂商、多个检验设备厂商的区域性中心化平台，其面临的挑战不仅是功能实现，更在于跨机构、跨系统、跨标准的数据互通与业务协同。

本文档在《紧密型县域医共体信息化功能指引》（国卫办规划函〔2025〕63号）所定义的11项核心功能模块基础上，聚焦以下五个关键问题展开深入分析：多家HIS厂商的条码标准差异、多家医院的检验项目名称不一致、检验申请与收费模式的关联设计、线下样本运输流程的管控边界、以及危急值跨机构推送的可行性。每个问题均明确描述现状与约束，并给出可落地的优化需求条目。

## 1.2 项目背景与政策依据

2023年，国家卫生健康委等10部门联合印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，明确提出在县域医共体内建设医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心。2025年2月，《紧密型县域医共体信息化功能指引》进一步细化了医学检验资源共享中心的信息化建设要求，涵盖检验申请、样本运输、样本核收、样本检验、结果审核、危急值管理、报告查询、报告打印、质控管理、统计分析和报告模板管理共11项功能。

与单体医院的LIS系统不同，检验中心平台需要同时对接多家成员医院的HIS系统（可能来自不同厂商）、多家物流公司的运输系统、多家检验设备厂商的仪器接口，以及区域全民健康信息平台。这种"多对一"的架构模式决定了平台必须具备强大的异构系统适配能力和数据标准化治理能力。

## 1.3 适用范围

本文档适用于以下角色：产品经理与业务分析师，用于理解跨机构检验业务的核心痛点和约束条件；系统架构师与技术负责人，用于制定平台技术方案和接口规范；开发团队，作为各模块开发的详细需求基线；测试团队，作为测试用例设计和验收标准制定的依据；项目管理团队，作为进度跟踪和范围控制的参考。

## 1.4 术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HIS | Hospital Information System | 医院信息系统 |
| LIS | Laboratory Information System | 实验室信息系统 |
| EMPI | Enterprise Master Patient Index | 企业级患者主索引 |
| MDM | Master Data Management | 主数据管理 |
| HL7 | Health Level Seven | 医疗信息交换标准 |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources | 快速医疗互操作资源 |
| IHE | Integrating the Healthcare Enterprise | 医疗信息集成规范 |
| CPOE | Computerized Physician Order Entry | 计算机化医嘱录入 |
| TAT | Turnaround Time | 周转时间 |
| QC | Quality Control | 质量控制 |
| POCT | Point-of-Care Testing | 即时检验 |

## 1.5 参考文档

| 文档名称 | 发布机构 | 文号/版本 |
| --- | --- | --- |
| 《紧密型县域医共体信息化功能指引》 | 国家卫生健康委 | 国卫办规划函〔2025〕63号 |
| 《检验类医疗服务价格项目立项指南（征求意见稿）》 | 国家医保局 | 2026年3月 |
| 《全国医疗服务项目技术规范（2023年版）》 | 国家卫生健康委 | 2023年 |
| GB/T 42060-2022 | 国家标准化管理委员会 | 2022年 |
| WS/T 496-2017 | 原国家卫生计生委 | 2017年 |
| DB11/T 3024-2020 | 北京市市场监管局 | 2020年 |
| ISO 15189:2022 | 国际标准化组织 | 2022年 |
| HL7 v2.x | HL7 International | v2.5/v2.6 |

# 第二章 总体描述

## 2.1 系统愿景

检验中心平台定位于县域医共体内的区域性检验业务枢纽，通过统一的数据标准、灵活的接口适配和标准化的业务流程，实现以下愿景目标：

- 建立统一的检验主数据体系——平台维护全县统一的检验项目目录、标本类型目录、参考值范围、危急值规则等核心主数据，各成员医院通过映射关系与平台主数据关联，从根本上解决"同项不同名、同名不同项"的问题。

- 构建多医院HIS适配层——平台提供标准化的HIS接口适配器，支持通过HL7消息、WebService/REST API、数据库视图等多种方式对接不同厂商的HIS系统，将异构数据转换为平台内部标准格式。

- 实现检验业务的中心化与协同化——成员医院的检验申请通过平台统一流转至检验中心，检验结果审核后自动回传至申请医院，危急值按规则推送至责任医生，实现"申请-采样-运输-检测-报告"全链路数字化。

- 支撑检验结果的区域互认——基于统一的检验项目编码、质控标准和参考区间，平台为检验结果互认提供数据基础，减少重复检验，降低患者就医成本。

## 2.2 用户角色分析

| 角色 | 所属机构 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 临床医生 | 各成员医院 | 开具检验申请、查询检验报告、接收危急值通知 |
| 护士/采样人员 | 各成员医院 | 执行采样、打印条码、交接样本 |
| 检验技师 | 检验中心 | 核收样本、上机检测、结果录入与审核 |
| 检验医师 | 检验中心 | 疑难结果判读、报告签发、临床咨询 |
| 物流人员 | 第三方物流 | 样本转运、冷链维护、交接签收 |
| 平台管理员 | 检验中心/医共体 | 主数据维护、HIS对接配置、用户权限管理 |
| 质控管理员 | 检验中心 | 质控品管理、质控图分析、失控处理 |
| 运营分析员 | 医共体管理端 | 工作量统计、TAT分析、质量指标监控 |

## 2.3 系统总体架构

检验中心平台采用分层架构设计，自上而下分为以下层次：展现层提供Web端操作界面、移动端应用（APP/小程序）、自助报告打印终端，以及面向各医院HIS系统的嵌入式页面。应用服务层封装11项核心业务模块的服务逻辑。平台服务层提供跨业务模块的公共服务能力，包括主数据管理服务、HIS接口适配服务、条码解析服务、消息推送服务等。数据访问层通过ORM框架和数据库连接池管理数据的持久化存储。基础设施层包括应用服务器、数据库服务器、消息队列服务器、缓存服务器、文件存储服务器等。外部系统层是平台需要对接的所有外部系统，包括各成员医院的HIS/EMR系统、检验设备、第三方物流系统、区域全民健康信息平台、医保结算系统等。

## 2.4 运行环境

平台部署于医共体数据中心或云端（需符合等保三级要求），依托电子政务外网或专线网络与各成员医院互联互通。数据库推荐采用MySQL 8.0或PostgreSQL 15，缓存采用Redis，消息队列采用RabbitMQ或Kafka，应用容器采用Docker/Kubernetes编排。客户端支持Chrome、Firefox、Edge等主流浏览器的最新两个版本，移动端支持iOS 14+和Android 10+。

# 第三章 已知风险与待讨论项

以下两项为经深入研究确认的已知风险与待讨论项，其共同特征为：涉及线下物理流程或跨机构责任边界，当前技术手段无法完全覆盖，需在项目启动前由医共体管理层、各成员医院、检验中心、信息化部门共同商议确定处理方案。本章内容不纳入可执行需求范围，但作为需求分析的必要输入。

## 3.1 待讨论项一：样本运输的线下流程管控

### 3.1.1 现状描述

样本运输是检验前环节的关键步骤，涉及从各成员医院采样点到检验中心实验室的物理转运过程。当前实践中，运输方式包括医院自有车辆运输、第三方专业物流运输、快递邮寄等多种模式。运输过程中需要维持适当的温度条件（常温、冷藏、冷冻），并确保在规定时间内送达以保证样本质量。

### 3.1.2 技术现状与局限

目前行业内的信息化手段可以在以下方面提供支撑：通过GPS/RFID设备实现运输轨迹追踪和温度实时监控；通过移动端应用实现运输任务的派发和签收确认；通过电子化交接单替代纸质交接单。这些技术手段已在上海市松江区域检验中心、烟台毓璜顶医院检验中心等实际部署应用。

然而，信息化手段存在不可逾越的管控边界：第一，样本容器的物理完整性无法全程在线监测（如样本泄漏、管帽松动等）；第二，运输途中的环境异常（如车辆故障、交通堵塞）无法通过系统预防；第三，样本交接时的物理状态确认（如溶血、凝集）仍需人工目视检查；第四，不同医院与检验中心之间的运输责任划分属于管理问题而非技术问题。

### 3.1.3 风险分析

| 风险编号 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-TRANS-01 | 运输超时导致样本失效 | 高 | 中 | GPS实时追踪+超时预警 |
| R-TRANS-02 | 冷链中断导致温度敏感样本变质 | 高 | 低 | 温度传感器+异常报警 |
| R-TRANS-03 | 样本在运输途中损坏或丢失 | 高 | 低 | RFID标签+交接确认 |
| R-TRANS-04 | 运输责任不清导致纠纷 | 中 | 中 | 签署运输责任协议 |
| R-TRANS-05 | 各医院采样时间不一致导致批次不均衡 | 中 | 高 | 统一采样时间表 |

### 3.1.4 待讨论议题

- 运输模式选择——采用第三方专业物流还是医共体自建运输队伍？

- 责任边界划分——从采样点交付物流到检验中心签收之间的责任如何界定？

- 信息化深度——是否强制要求所有成员医院配备GPS/温度监控设备？

- 应急机制——运输异常时的样本处理预案（如重新采样、加急检测）？

- 费用分担——运输费用由检验中心统一承担还是各医院按样本量分摊？

## 3.2 待讨论项二：危急值跨机构推送

### 3.2.1 现状描述

危急值（Critical Value）是指危及生命安全的极度异常检验结果，需要立即通知临床医生并采取干预措施。根据DB11/T 3024-2020《医学检验危急值获取与应用技术规范》，危急值管理应实现完整的闭环流程：发生→复核→上报→接收→处理→反馈。

### 3.2.2 跨机构推送的特殊复杂性

当检验中心检测到危急值时，需要将通知推送至申请医院（非检验中心所在医院）的责任医生。这一跨机构场景引入了以下复杂因素：责任归属问题（危急值的临床处置责任属于申请医院的经管医生，跨机构推送时如果推送通道故障或临床未及时接收，延误治疗的责任如何界定）；系统适配问题（各医院的HIS/EMR系统架构不同，危急值接收端可能包括医生工作站、移动护理终端、医生个人手机等多种终端）；临床工作流差异（不同医院对危急值的响应流程不同）；电话报告兜底（跨机构情况下，是否仍需检验中心工作人员逐一电话通知各申请医院）。

### 3.2.3 风险分析

| 风险编号 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-CRIT-01 | 跨机构网络故障导致危急值推送失败 | 极高 | 低 | 多通道推送+电话兜底 |
| R-CRIT-02 | 申请医院医生未及时确认危急值 | 极高 | 中 | 逐级上报机制 |
| R-CRIT-03 | 危急值推送给错误的医生或科室 | 极高 | 低 | 患者-医生绑定校验 |
| R-CRIT-04 | 责任认定不清导致医疗纠纷 | 高 | 中 | 签署危急值通报协议 |
| R-CRIT-05 | 各医院危急值规则不一致导致漏报或误报 | 高 | 中 | 全县统一危急值规则 |

### 3.2.4 待讨论议题

- 推送渠道确定——是否仅推送至申请医院HIS系统，还是需要同时支持短信、APP推送等多渠道？

- 兜底机制设计——网络推送失败时，是否由检验中心电话通知？如何确认接收？

- 责任协议签署——检验中心与申请医院之间是否需要签署危急值通报责任协议？

- 规则统一——危急值项目和阈值是否全县统一，还是各医院可自定义？

- 闭环要求——申请医院医生是否必须在系统中确认接收并记录处理措施？

# 第四章 功能性需求

本章为可执行需求的主体部分，覆盖检验中心平台的核心业务功能。每个需求条目采用唯一编号标识，包含需求描述、优先级（高/中/低）、业务规则和验收标准四个维度。

## 4.1 需求编号规则

| 模块代码 | 模块名称 | 需求范围 |
| --- | --- | --- |
| REQ-APPLY | 检验申请管理 | 多医院申请接入、校验、条码生成 |
| REQ-BARCODE | 条码管理 | 统一编码、映射转换、多码制识别 |
| REQ-MASTER | 主数据管理 | 检验项目目录、映射、参考值、危急值 |
| REQ-RECEIVE | 样本核收 | 核收登记、状态检查、任务分配 |
| REQ-TEST | 样本检验 | 设备接入、结果采集、计算衍生 |
| REQ-AUDIT | 结果审核 | 自动审核、双人审核、历史比对 |
| REQ-REPORT | 报告管理 | 报告生成、跨机构回传、多渠道打印 |
| REQ-QC | 质控管理 | 质控品管理、质控图、Westgard规则 |
| REQ-STAT | 统计分析 | 工作量统计、TAT分析、质量指标 |
| REQ-BILL | 计费结算 | 差异化收费、内部结算、医保对接 |
| REQ-HIS | HIS接口适配 | 适配器框架、EMPI、字典同步、监控 |
| REQ-SEC | 系统安全 | 访问控制、审计日志、数据加密 |

## 4.2 检验申请管理（REQ-APPLY）

### 4.2.1 需求背景

检验申请是检验业务流程的起点。在检验中心平台模式下，检验申请由各成员医院的临床医生在其所在医院的HIS系统中开具，通过HIS接口适配器传输至检验中心平台。平台需要支持多种申请来源（门诊、住院、体检）和多种传输方式（实时推送、定时同步、平台查询）。

### 4.2.2 详细需求

REQ-APPLY-001 支持多医院检验申请的统一接入 【高优先级】

REQ-APPLY-002 支持多种HIS对接方式获取申请 【高优先级】

REQ-APPLY-003 支持检验申请的多医院项目映射转换 【高优先级】

REQ-APPLY-004 支持检验申请的校验与异常处理 【高优先级】

REQ-APPLY-005 支持条码生成与打印指令下发 【高优先级】

## 4.3 条码管理（REQ-BARCODE）

### 4.3.1 需求背景

条码管理面临多医院条码规则不统一的突出问题：不同医院HIS系统可能采用不同的条码编码规则（位数不同、含义不同、生成时机不同）。平台必须设计一套既能统一平台内部标准，又能兼容各医院现有条码规则的解决方案。

### 4.3.2 详细需求

REQ-BARCODE-001 建立平台统一的条码编码体系 【高优先级】

REQ-BARCODE-002 支持各医院条码规则的映射与转换 【高优先级】

REQ-BARCODE-003 支持多码制的条码识别与解析 【中优先级】

REQ-BARCODE-004 支持条码的全程追踪与状态管理 【高优先级】

## 4.4 主数据管理（REQ-MASTER）

### 4.4.1 需求背景

主数据管理是检验中心平台最核心的基础能力。多家医院的HIS系统中，检验项目名称、编码、单位、参考范围等数据各自独立维护，存在严重的"同名不同义、同义不同名"问题。国家卫生健康委2023年明确检查检验结果互认的基础是"制定统一的互认项目目录、项目编码和质控标准"。浙江省通过统一项目目录和编码，已累计互认4774.4万项次，节约医疗费用超15亿元。2026年3月国家医保局发布的《检验类医疗服务价格项目立项指南（征求意见稿）》将原来上千个检验项目精简合并为573项统一项目，实现"四统一"。

### 4.4.2 详细需求

REQ-MASTER-001 建立全县统一的检验项目主数据目录 【高优先级】

REQ-MASTER-002 支持各医院检验项目与主数据的映射管理 【高优先级】

REQ-MASTER-003 支持映射关系的智能匹配与辅助配置 【中优先级】

REQ-MASTER-004 支持参考值范围的统一管理与个性化配置 【高优先级】

REQ-MASTER-005 支持危急值项目的统一配置与管理 【高优先级】

## 4.5 样本核收（REQ-RECEIVE）

### 4.5.1 需求背景

样本核收是检验前质量控制的关键环节。样本从各成员医院运输至检验中心后，需要通过扫码或手工录入方式进行核收登记。

### 4.5.2 详细需求

REQ-RECEIVE-001 支持多来源样本的统一核收 【高优先级】

REQ-RECEIVE-002 支持样本状态的检查与异常标记 【高优先级】

REQ-RECEIVE-003 支持样本与检验任务的自动分配 【中优先级】

## 4.6 样本检验（REQ-TEST）

### 4.6.1 需求背景

样本检验是平台的核心功能，需要实现与多种检验设备的双向通讯、结果自动采集、质控数据实时监测等功能。

### 4.6.2 详细需求

REQ-TEST-001 支持检验设备的统一接入与管理 【高优先级】

REQ-TEST-002 支持检验结果的自动采集与解析 【高优先级】

REQ-TEST-003 支持检验结果的计算与衍生 【中优先级】

## 4.7 结果审核（REQ-AUDIT）

### 4.7.2 详细需求

REQ-AUDIT-001 支持基于规则的自动审核 【高优先级】

REQ-AUDIT-002 支持双人审核机制 【高优先级】

REQ-AUDIT-003 支持历史结果的自动调取与比对 【高优先级】

## 4.8 报告管理（REQ-REPORT）

### 4.8.2 详细需求

REQ-REPORT-001 支持检验报告的自动生成与格式标准化 【高优先级】

REQ-REPORT-002 支持检验报告的跨机构回传与查询 【高优先级】

REQ-REPORT-003 支持报告的多渠道打印 【中优先级】

## 4.9 质控管理（REQ-QC）

### 4.9.2 详细需求

REQ-QC-001 支持质控品管理与质控图绘制 【高优先级】

REQ-QC-002 支持Westgard多规则质控体系 【高优先级】

## 4.10 统计分析（REQ-STAT）

### 4.10.2 详细需求

REQ-STAT-001 支持按医院、按项目的多维度工作量统计 【高优先级】

REQ-STAT-002 支持全流程TAT分析与监控 【高优先级】

## 4.11 计费结算（REQ-BILL）

### 4.11.1 需求背景

计费结算是检验中心平台最复杂的业务场景之一。核心矛盾在于：不同级别医院的医疗服务收费标准存在差异，而检验中心通常设在牵头医院，当基层医院的患者样本送至检验中心检测时，收费应该按照哪一级医院的标准执行？宁夏回族自治区医保局明确"共享医疗服务收费标准按为就诊患者提供检验检查诊疗服务的医疗机构的收费标准执行"。四川省补充"医共体内的共享医疗服务收费标准按患者就诊医疗机构的标准执行，在收入分成上要向基层倾斜"。国家医保局2026年3月发布的《检验类医疗服务价格项目立项指南（征求意见稿）》将原来上千个检验项目精简合并为573项统一项目，实现四统一（项目名、服务内容、计价单位、编码全国统一），从根本上解决了这一问题。

### 4.11.2 详细需求

REQ-BILL-001 支持多医院的差异化收费规则配置 【高优先级】

REQ-BILL-002 支持检验中心与成员医院的内部结算 【高优先级】

REQ-BILL-003 支持与医保系统的结算对接 【中优先级】

REQ-BILL-004 支持检验项目与收费项目的映射管理 【高优先级】

## 4.12 HIS接口适配（REQ-HIS）

### 4.12.1 需求背景

HIS接口适配是检验中心平台技术实现的核心挑战。各成员医院的HIS系统可能来自不同厂商（如卫宁、东软、东华、创业软件等），数据格式、接口协议、编码体系各不相同。行业实践表明，当前主流HIS厂商均支持HL7 v2.x消息和WebService接口，数据库只读视图是最稳妥的非侵入方式，行业支持度超过95%。

### 4.12.2 详细需求

REQ-HIS-001 提供标准化的HIS接口适配器框架 【高优先级】

REQ-HIS-002 支持患者主索引（EMPI）的跨机构查询与匹配 【高优先级】

REQ-HIS-003 支持字典数据的同步与映射 【中优先级】

REQ-HIS-004 提供接口监控与运维工具 【中优先级】

## 4.13 系统安全（REQ-SEC）

### 4.13.2 详细需求

REQ-SEC-001 支持基于角色的访问控制（RBAC） 【高优先级】

REQ-SEC-002 支持操作审计日志 【高优先级】

# 第五章 非功能性需求

## 5.1 性能需求

| 需求编号 | 需求描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-001 | 系统支持的最大并发用户数 | >=400 |
| NFR-PERF-002 | 核心业务操作响应时间 | <=5秒 |
| NFR-PERF-003 | 检验申请数据实时同步延迟 | <=3秒 |
| NFR-PERF-004 | 报告生成时间 | <=2秒 |
| NFR-PERF-005 | 条码解析响应时间 | <=1秒 |
| NFR-PERF-006 | 历史数据查询响应时间 | <=3秒 |
| NFR-PERF-007 | 系统日处理样本量上限 | >=10万 |
| NFR-PERF-008 | 数据库备份恢复时间（RTO） | <=4小时 |
| NFR-PERF-009 | 数据丢失容忍度（RPO） | <=24小时 |

## 5.2 安全需求

| 需求编号 | 需求描述 | 合规标准 |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-001 | 网络安全等级保护 | 等保三级 |
| NFR-SEC-002 | 数据传输加密 | TLS 1.2+ |
| NFR-SEC-003 | 数据存储加密 | AES-256 |
| NFR-SEC-004 | 患者隐私数据脱敏 | 《个人信息保护法》 |
| NFR-SEC-005 | 访问控制与权限管理 | RBAC模型 |
| NFR-SEC-006 | 操作审计日志 | 保留>=5年 |

## 5.3 可用性需求

| 需求编号 | 需求描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AVA-001 | 系统可用性 | >=99.5% |
| NFR-AVA-002 | 计划外停机时间（年） | <=43.8小时 |
| NFR-AVA-003 | 故障恢复时间（MTTR） | <=30分钟 |
| NFR-AVA-004 | 系统支持双机热备或集群部署 | 是 |

## 5.4 兼容性需求

| 需求编号 | 需求描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| NFR-COMP-001 | 支持浏览器种类 | Chrome/Firefox/Edge最新2版本 |
| NFR-COMP-002 | 支持移动端操作系统 | iOS 14+, Android 10+ |
| NFR-COMP-003 | 支持对接HIS厂商数量 | >=10家 |
| NFR-COMP-004 | 支持接入检验设备种类 | >=10种 |
| NFR-COMP-005 | 支持同时接入医院数量 | >=20家 |

# 第六章 问题专题分析

本章针对用户提出的五个核心问题进行专题分析，明确现状、风险和解决方案。

## 6.1 问题一：多家HIS厂商的检验条码无法统一

### 6.1.1 问题描述

各成员医院的HIS系统来自不同厂商，条码编码规则各不相同：有的医院采用8位纯数字条码，有的采用12位字母数字混合码，有的包含机构前缀有的不包含。当样本送至检验中心时，条码无法被统一识别和解析。

### 6.1.2 解决方案

推荐采用混合模式：新建医院或HIS可改造的医院采用平台统一生成条码（方案A），已上线且HIS不可改造的医院采用条码映射模式（方案B）。

| 评估维度 | 方案A（统一生成） | 方案B（条码映射） | 方案C（混合模式-推荐） |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施难度 | 高（需改造HIS） | 低（无需改造） | 中（部分改造） |
| 实施周期 | 3-6个月 | 1-2个月 | 2-4个月 |
| 长期维护成本 | 低 | 高 | 中 |
| 数据一致性 | 高 | 中 | 高 |
| 系统扩展性 | 高 | 低 | 高 |

## 6.2 问题二：多家医院的检验项目名称不一致

### 6.2.1 问题描述

不同医院的HIS系统中，同一检验项目可能有不同的名称和编码。例如"丙氨酸氨基转移酶"在某医院叫"ALT"，在另一医院叫"谷丙转氨酶"。

### 6.2.2 解决方案

核心方案：以国家医保局573项统一编码为基础，建立平台主数据目录。各医院的检验项目通过映射关系与主数据关联。建议采用"平台统一+分批映射"策略：第一期完成高频项目（Top 100），第二期完成中频项目（Top 500），第三期完成全部项目映射。

## 6.3 问题三与四：检验中心提交申请时的收费模式

### 6.3.1 问题描述

当患者在成员医院（如乡镇卫生院）就诊并开具检验申请时，费用由哪方收取、按哪方标准收取、检验中心与申请医院如何分成，是跨机构检验的核心经济问题。

### 6.3.2 解决方案

基于政策研究和实践经验，提出三种收费模式：

- 模式A：就诊医院收费+内部结算（推荐）——患者按照就诊医院的收费标准缴费，检验中心完成检测后按协议分成比例从申请医院获得结算收入。政策依据：宁夏、四川、甘肃等地医保文件。

- 模式B：统一收费+按需分成——县域内所有医院执行统一的检验收费标准。政策依据：上海市实践经验。

- 模式C：按项目分收费方——常规项目在申请医院收费，特殊项目（如基因检测）在检验中心收费。

| 评估维度 | 模式A（推荐） | 模式B | 模式C |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统复杂度 | 中 | 低 | 高 |
| 政策合规性 | 高 | 高（需审批） | 中 |
| 医院接受度 | 高 | 中 | 中 |
| 结算复杂度 | 高 | 低 | 高 |
| 医保对接难度 | 中 | 低 | 高 |

建议项目初期采用模式A快速启动，同步推动收费标准统一工作，逐步向模式B过渡。

# 第七章 需求追溯矩阵

| 业务目标 | 功能需求 | 非功能需求 | 关联待讨论项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一检验标准 | REQ-MASTER-001~005 | NFR-COMP-003 | - |
| 多医院HIS对接 | REQ-HIS-001~004 | NFR-SEC-001 | - |
| 条码统一管理 | REQ-BARCODE-001~004 | NFR-PERF-006 | - |
| 检验申请流转 | REQ-APPLY-001~005 | NFR-PERF-002 | - |
| 样本核收管理 | REQ-RECEIVE-001~003 | NFR-PERF-002 | 样本运输管控 |
| 检验执行管理 | REQ-TEST-001~003 | NFR-PERF-002 | - |
| 结果审核发布 | REQ-AUDIT-001~003 | NFR-SEC-002 | - |
| 报告跨机构回传 | REQ-REPORT-001~003 | NFR-PERF-004 | - |
| 危急值管理 | REQ-MASTER-005 | NFR-PERF-005 | 危急值跨机构推送 |
| 质控管理 | REQ-QC-001~002 | NFR-AVA-001 | - |
| 收费结算 | REQ-BILL-001~004 | NFR-SEC-003 | - |
| 统计分析 | REQ-STAT-001~002 | NFR-PERF-007 | - |

紧密型县域医共体

医学检验中心平台

软件需求规格说明书 V2.0

本文档基于国家卫生健康委相关政策文件及公开技术标准编制